**Wykaz punktów poboru energii elektrycznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Kod | Miejscowość | Lokalizacja | Nr stacji Transforma-torowej | Nr ewidencyjny w bilingu | Numer PPE / ENID | Nr licznika | Taryfa przed zmianą | Taryfa po zmianie | Moc umowna [kW] | Zużycie energii [MWh] | OSD |
| 1 | 42-282 | Kruszyna | Kijów - Południowy | 5-1283 | 50001163/1 | PLZELD050550960146 | 01040875 | C11 | C12b | 4,0 | 3,7 | PGE Dystrybucja S.A. |
| 2 | 42-282 | Kruszyna | Łęg - Południowy | 5-0499 | 50001163/3 | PLZELD050018010104 | 19080221 | C12b | C12b | 5,0 | 11,3 | PGE Dystrybucja S.A. |
| 3 | 42-282 | Kruszyna | Łęg - Północny | 5-0500 | 50001163/4 | PLZELD050018020105 | 20002704 | C12b | C12b | 5,0 | 11,4 | PGE Dystrybucja S.A. |
| 4 | 42-282 | Kruszyna | Kijów - Północny | 5-1283 | 50001163/5 | PLZELD050549730120 | 01044783 | C11 | C12b | 5,0 | 2,4 | PGE Dystrybucja S.A. |
| 5 | 42-282 | Kruszyna | Kijów 2 - Północny | 5-0551 | 50001163/6 | PLZELD050018040107 | 22099501 | C12b | C12b | 5,0 | 6,3 | PGE Dystrybucja S.A. |
| 6 | 42-282 | Kruszyna | Kijów - Południowy | 5-0550 | 50001163/7 | PLZELD050018030106 | 01194015 | C12b | C12b | 5,0 | 4,7 | PGE Dystrybucja S.A. |
| 7 | 42-282 | Kruszyna | Pieńki Szczepockie | 5-0520 | 50001163/2 | PLZELD050018000103 | 22620355 | C12b | C12b | 5,0 | 10,3 | PGE Dystrybucja S.A. |
| 8 | 42-282 | Kruszyna | Łęg dr. Łęg-Szczepocice | 5-0500 | 50001163/8 | PLZELD050005560020 | 80293916 | C12b | C12b | 1,0 | 1,9 | PGE Dystrybucja S.A. |
| RAZEM | 35,0 | 52,0 |  |
| Lp. | Kod | Miejscowość | Lokalizacja | Nr stacji Transforma-torowej | Nr ewidencyjny w bilingu | Numer PPE / ENID | Nr licznika | Taryfa przed zmianą | Taryfa po zmianie | Moc umowna [kW] | Zużycie energii [MWh] | OSD |
| 1 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Północna | S-480 | 304002202 | ENID\_3041033855 | 51363924 | O11 | O11 | 1,0 | 9,0 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 2 | 42-282 | Kruszyna | Bogusławice Kolonia  | S-423 | 304002201 | ENID\_3041033854 | 51364039 | O11 | O11 | 1,0 | 3,9 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 3 | 42-282 | Kruszyna | Bogusławice ul. Kruszyńska | S-418 | 304002200 | ENID\_3041033856 | 51366033 | O11 | O11 | 4,0 | 40,7 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 4 | 42-282 | Kruszyna | Jacków | S-461 | 304002198 | ENID\_3041033857 | 50139758 | O11 | O11 | 2,0 | 17,9 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 5 | 42-282 | Kruszyna | Jacków | S-462 | 304002196 | ENID\_3041033858 | 51366054 | O11 | O11 | 3,0 | 24,6 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 6 | 42-282 | Kruszyna | Jacków ul. Dworcowa | S-637 | 304002194 | ENID\_3041033859 | 51364046 | O11 | O11 | 1,0 | 5,7 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 7 | 42-282 | Kruszyna | Jacków ul. Dworcowa | S-637 | 304002193 | ENID\_3041033860 | 51364001 | O11 | O11 | 1,0 | 3,0 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 8 | 42-282 | Kruszyna | Baby ul. Spokojna | S-425 | 304002192 | ENID\_3041033861 | 51364029 | O11 | O11 | 2,0 | 11,6 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 9 | 42-282 | Kruszyna | Teklinów ul. Szkolna | S-712 | 304002191 | ENID\_3041033862 | 51366003 | O11 | O11 | 2,0 | 11,4 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 10 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Polna | S-694 | 304002190 | ENID\_3041033863 | 51363981 | O11 | O11 | 1,0 | 7,1 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 11 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Przemysłowa | S-480 | 304002189 | ENID\_3041033883 | 51366020 | O11 | O11 | 3,0 | 24,5 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 12 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Kościuszki | S-738 | 304002188 | ENID\_3041033884 | 51365962 | O11 | O11 | 3,0 | 35,5 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 13 | 42-282 | Kruszyna | Lgota Mała ul. Ogrodowa | S-483 | 304002187 | ENID\_3041033885 | 51366124 | O11 | O11 | 2,0 | 15,8 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 14 | 42-282 | Kruszyna | Lgota Mała ul. Główna | S-711 | 304002186 | ENID\_3041033886 | 51366050 | O11 | O11 | 4,0 | 23,2 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 15 | 42-282 | Kruszyna | Widzów ul. Osiedlowa | S-697 | 304002185 | ENID\_3041033887 | 51366018 | O11 | O11 | 3,0 | 27,4 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 16 | 42-282 | Kruszyna | Teklinów ul. Długa | S-563 | 304002184 | ENID\_3041033888 | 51366016 | O11 | O11 | 2,0 | 15,0 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 17 | 42-282 | Kruszyna | Widzów ul. Żwirki i Wigury | S-571 | 304002183 | ENID\_3041033889 | 51366125 | O11 | O11 | 2,0 | 24,7 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 18 | 42-282 | Kruszyna | Widzów ul. Kościelna | S-689 | 304002182 | ENID\_3041033890 | 51363920 | O11 | O11 | 1,0 | 4,6 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 19 | 42-282 | Kruszyna | Widzów ul. Antoniowska | S-697 | 304002181 | ENID\_3041033891 | 51363959 | O11 | O11 | 1,0 | 2,2 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 20 | 42-282 | Kruszyna | Widzów ul. Żwirki i Wigury | S-572 | 304002180 | ENID\_3041033892 | 50139778 | O11 | O11 | 3,0 | 22,9 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 21 | 42-282 | Kruszyna | Widzówek | S-573 | 304002179 | ENID\_3041033893 | 51364047 | O11 | O11 | 2,0 | 14,6 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 22 | 42-282 | Kruszyna | Wikłów | S-577 | 304002178 | ENID\_3041033894 | 51366085 | O11 | O11 | 2,0 | 12,2 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 23 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Polna | S-478 | 304002177 | ENID\_3041033895 | 50139782 | O11 | O11 | 1,0 | 9,7 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 24 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Sobieskiego | S-481 | 304002176 | ENID\_3041033896 | 51366095 | O11 | O11 | 1,0 | 4,9 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 25 | 42-282 | Kruszyna | Jacków ul. Główna | S-564 | 304002175 | ENID\_3041033897 | 51364036 | O11 | O11 | 1,0 | 8,0 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 26 | 42-282 | Kruszyna | Widzówek ul. Spacerowa | S-690 | 304002174 | ENID\_3041033898 | 51364054 | O11 | O11 | 1,0 | 1,5 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 27 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Sadzawki | S-479 | 304002172 | ENID\_3041033899 | 51363914 | O11 | O11 | 1,0 | 2,3 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 28 | 42-282 | Kruszyna | Wikłów  | S-578 | 304002170 | ENID\_3041033900 | 51364028 | O11 | O11 | 1,0 | 5,4 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 29 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Huby | S-694 | 304002168 | ENID\_3041033901 | 51363893 | O11 | O11 | 1,0 | 2,6 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 30 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Cmentarna | S-477 | 304002165 | ENID\_3041033902 | 51861407 | O11 | O11 | 3,0 | 24,7 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 31 | 42-282 | Kruszyna | Baby koło Jackowa (ul. Szkolna, ul. Spacerowa) | S-694 | 304002161 | ENID\_3041033903 | 51363928 | O11 | O11 | 1,0 | 5,8 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 32 | 42-282 | Kruszyna | Widzów ul. Żwirki i Wigury (przy blokach) | S-638 | 304002158 | ENID\_3041033904 | 51363985 | O11 | O11 | 1,0 | 2,0 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 33 | 42-282 | Kruszyna | Wikłów droga gminna nr 694531S | S-578 | 304003659 | ENID\_3041053223 | 51877882 | O11 | O11 | 1,0 | 2,7 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 34 | 42-282 | Kruszyna | Widzów ul. Północna | S-563 | 586/OK/09/2015 | PLTAUD284007323439 | - | O11 | O11 | 1,0 | 5,4 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 35 | 42-282 | Kruszyna | Widzówek ul. Nadrzeczna "Grąd" | S-690 | 580/OK/09/2015  | PLTAUD284007323512 | - | O11 | O11 | 1,0 | 2,3 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| 36 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna, ul. Cegielnia, ul. Leśna | S-479 | 84/0327042 | PLTAUD284007339873 | 71235046 | O11 | O11 | 1,0 | 8,1 | TAURON Dystrybucja S.A. |
| RAZEM | 62,0 | 442,9 |  |
| Lp. | Kod | Miejscowość | Lokalizacja | Nr stacji Transforma-torowej | Nr ewidencyjny w bilingu | Numer PPE / ENID | Nr licznika | Taryfa przed zmianą | Taryfa po zmianie | Moc umowna [kW] | Zużycie energii [MWh] | OSD |
| 1 | 42-282 | Kruszyna | Widzów ul. Dworcowa (dojście do dworca) | - | - | PL\_PKPE\_2404000228\_02 | 80655872 | C12a | C12a | 1,0 | 2,8 | PKP Energetyka S.A. |
| RAZEM | 1,0 | 2,8 |  |