**Wykaz punktów poboru energii elektrycznej**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa obiektu | Kod | Miejscowość | Lokalizacja | Nr ewidencyjny w bilingu | Numer PPE / ENID | Nr licznika | Taryfa przed zmianą | Taryfa po zmianie | Moc umowna [kW] | Zużycie energii [MWh] | Zużycie strefa I | Zużycie strefa II | Zużycie strefa III |
| 1 | Ujęcie wody w Kruszynie | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna, Sobieskiego | 304002076 | ENID\_3041010722 | 50107953 | B23 | B23 | 45,0 | 138,5 | 27,1 | 18,6 | 92,8 |
| 2 | Ujęcie wody w Lgocie Małej | 42-282 | Kruszyna | Lgota Mała, ul. Główna 20 | 304002101 | ENID\_3041033975 | 96323795 | C12b | C12b | 17,0 | 101,7 | 68,6 | 33,1 | 0,0 |
| 3 | Studnia Głębinowa w Bogusławicach | 42-282 | Kruszyna | Bogusławice, ul. Kolonia | 304002098 | ENID\_3041033972 | 62874650 | C11 | C11 | 13,0 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Oczyszczalnia Ścieków | 42-282 | Kruszyna | Widzów, ul. Kościelna 3 | 304002100 | ENID\_3041033974 | 96323811 | C12a | C12a | 30,0 | 180,9 | 38,6 | 142,3 | 0,0 |
| 5 | Przepompownia ścieków P2 | 42-282 | Kruszyna | Widzów, Żwirki i Wigury | 304002099 | ENID\_3041033973 | 62874647 | C12b | C12b | 7,0 | 4,7 | 3,0 | 1,7 | 0,0 |
| 6 | Przepompownia ścieków P3 | 42-282 | Kruszyna | Widzów ul. Antoniowska | 304002097 | ENID\_3041033971 | 71934891 | C12b | C12b | 7,0 | 1,8 | 1,1 | 0,7 | 0,0 |
| 7 | Przepompownia ścieków P4 | 42-282 | Kruszyna | Widzów, ul. Spacerowa | 304002096 | ENID\_3041033970 | 11519622 | C11 | C11 | 5,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Przepompownia ścieków P5 | 42-282 | Kruszyna | Jacków | 304002095 | ENID\_3041033969 | 11447539 | C12b | C12b | 14,0 | 2,2 | 1,4 | 0,8 | 0,0 |
| 9 | Przepompownia ścieków P | 42-282 | Kruszyna | Teklinów ul. Kolejowa | 304002094 | ENID\_3041033968 | 70594866 | C12b | C12b | 13,0 | 4,3 | 2,7 | 1,6 | 0,0 |
| 10 | Budynek Urzędu Gminy w Kruszynie | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Kmicica 5 | 304002093 | ENID\_3041033967 | 62874874 | C12b | C12b | 27,0 | 73,6 | 50,9 | 22,7 | 0,0 |
| 11 | Świetlica wiejska w Teklinowie | 42-282 | Kruszyna | Teklinów, ul. Długa 59 | 304002092 | ENID\_3041033966 | 11519368 | C11 | C11 | 17,0 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Orlik 2012 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna, ul. Pocztowa 2 | 304002091 | ENID\_3041033965 | 11518946 | C12b | C12b | 40,0 | 8,6 | 6,8 | 1,8 | 0,0 |
| 13 | Zasilenie Boiska | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Pocztowa | 304002090 | ENID\_3041033964 | 62874638 | C12b | C12b | 12,0 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,0 |
| 14 | Budynek mienia komunalnego przy  ul. Kmicica 1 | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna ul. Kmicica 1 | 304002089 | ENID\_3041033963 | 62874573 | C11 | C11 | 11,0 | 1,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Działka rekreacyjna | 42-282 | Kruszyna | Lgota Mała dz. nr ewid. 5477 | 304002608 | ENID\_3041039623 | 01299510 | C11 | C11 | 6,0 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Targowisko – obiekt gospodarczy | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna, Sobieskiego 2 | 304003863 | ENID\_3041057344 | 71656895 | C11 | C11 | 17,0 | 12,2 | 12,2 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Przepompownia ścieków P6 | 42-282 | Kruszyna | Jacków ul. Wspólna | 304003864 | ENID\_3041057402 | 71934743 | C12b | C12b | 14,0 | 2,4 | 1,5 | 0,9 | 0,0 |
| 18 | Boisko sportowe w Widzowie | 42-282 | Kruszyna | Widzówek ul. Sportowa | 967/OK/09/2015 | PLTAUD284007317191 | - | C11 | C11 | 17,0 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Boisko sportowe w Lgocie Małej | 42-282 | Kruszyna | Lgota Mała dz. nr ewid. 5295 | - | PLTAUD284007331656 | - | C11 | C11 | 14,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Działka rekreacyjno - sportowa | 42-282 | Kruszyna | Widzówek, ul. Szkolna | 84/0326051 | PLTAUD284007474579 | - | C11 | C11 | 10,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Szkoła Podstawowa w Kruszynie | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna, ul. Pocztowa 2 | 304002222 | ENID\_3041033993 | 93931363 | C11 | C11 | 25,0 | 48,1 | 48,1 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Szkoła Podstawowa w Widzowie | 42-282 | Kruszyna | Widzów, ul. Żwirki i Wigury 16 | 304002290 | ENID\_3041033840 | 11595903 | C11 | C11 | 26,0 | 17,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Zespół Szkolno-Przedszkolny - Szkoła Podstawowa | 42-282 | Kruszyna | Lgota Mała, ul. Szkolna 1/3 | 304002199 | ENID\_3041033828 | 11410739 | C11 | C11 | 14,0 | 12,1 | 12,1 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | Gminne Przedszkole w Kruszynie | 42-282 | Kruszyna | Kruszyna, ul. Kościelna 70 | 304002223 | ENID\_3041033992 | 62874644 | C11 | C11 | 14,0 | 18,7 | 18,7 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | Gminne Przedszkole w Widzowie | 42-282 | Kruszyna | Widzów, ul. Żwirki i Wigury 16 | 304002227 | ENID\_3041033988 | 60414007 | C11 | C11 | 3,0 | 11,2 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | Zespół Szkolno-Przedszkolny - Przedszkole | 42-282 | Kruszyna | Lgota Mała, ul. Szkolna 1 | 304002197 | ENID\_3041033827 | 80444513 | C11 | C11 | 4,0 | 5,9 | 5,9 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Zespół Szkolno-Przedszkolny - Przedszkole | 42-282 | Kruszyna | Lgota Mała, ul. Szkolna 1/3 | 304002195 | ENID\_3041033826 | 80036489 | C11 | C11 | 4,0 | 2,9 | 2,9 | 0,0 | 0,0 |
|  | | | | | | | | | | **426,0** | **654,6** | **337,5** | **224,3** | **92,8** |